附件：报价函格式

四川济通工程试验检测有限公司

项目名称：      LED屏建设项目

项目编号：      SCJTWC20250360

报 价 函

供应商名称（盖章）：

日 期：    年   月   日

目  录

一  报价函	2

二、报价表	3

三、配置参数技术指标	4

四、服务方案	8

五  法定代表人身份证明或授权委托书	9

六、供应商证明材料	11

- 一  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

1、我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求完成询价函规定的全部工作，总报价（含增值税）为人民币      元（大写：       ）（此报价提供增值税专票£  普票£，税率为   %）。

- 2、项目负责人姓名：    ；年龄：   岁 ，职称：     ，职（执）业证书：        。

- 3、工期：             。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到《工作通知单》后，在《工作通知单》规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照询价文件规定的主要人员及其他主要人员最低要求派遣人员，经你方审批后作为派驻本项目的主要人员且不进行更换。如我方拟派遣的人员不满足询价文件要求，你方有权取消我方中标资格；

（5）我方严格按照清单中设备的品牌型号提供全新货物；

（6）我方提供的设备至少提供1年的质保期。

5、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同你方的《工作通知单》将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

年    月    日

- 二、报价表

| 序号 | 名称 | 厂商或品牌 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 单价报价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩D2显示屏 |  | 套 | 1 | 45000 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | 元 |  |

供应商：                        （盖章）

- 日期：     年     月     日

- 三、配置参数技术指标

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及配置要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ★1.像素点间距：≤2mm±0.05mm； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.像素密度：≥250000Dots/㎡； ▲4.色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； ▲5.智能节电功能（黑屏）：具有智能黑屏节电功能，启用智能节电功能可节电45％； ▲6.人眼视觉舒适度（VICO指数）：0≤VICO＜1，满足CSA035.2-2017标准； 7.像素中心距相对偏差：C级，JX≤1％； 8.基色主波长误差：符合SJ/T 11141-2017 5.10.4规定，C级，∆λD≤2nm；亮度误差值在5%； ▲9.色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003； 10.对地漏电流：在1.1倍额定电源电压下，测试样品的电源线对金属外框间的对地漏电流，应不超过0.5mA(交流有效值）； 11.驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善； 12.对比度：≥15000:1 ； ▲13.灰度等级：18bit； 14.换帧频率：C级，50&60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 15.模组结构：灯驱合一； 16.调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能，支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80％； 17.屏体监测功能：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测； ▲18.抗电强度：在电源输入端两极与金属外框或可触及的金属结构件（与保护地连接）之间，施加50Hz，1500V，1min，应无击穿和飞弧现象、在电源输入端两极与塑料外壳之间，施加50Hz，3000V，1min，应无击穿和飞弧现象、在电源输入端两极与LED显示屛之间，施加50Hz，3000V，1min，应无击穿和飞弧现象； ▲19.模组机械强度：≥35MP； ▲20.电流增益调节级：≥10位； 21.屏幕温升（运行状态）：最大亮度白色连续工作2小时，表面温升＜20℃，符合GB4943.1-2011要求； 22.自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控等功能，可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号 ； ▲23.衰减率（工作3年）：≤15%； ▲24.伽马调节：具备20条以上可调节的γ校正曲线； ▲25.安全特性：符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求； ▲26.低亮高刷：亮度100nit，刷新≥2500Hz，亮度200nit，刷新≥3840Hz； ▲27.图像质量评价：依据SJ/T11590-2016LED显示屏图像主观质量评价方法，评价等价为优； ▲28.电源平均效率：具有功率因数校正（PFC）功能，LED显示屏供电电源的功率因素不小于95％，转换效率不小于86％； 29.反光率：屏体正面为黑色亚光处理，发光率≤1％； ▲30.画面延时：≤500ns； ▲31.低亮高灰：具备低亮高灰的图像处理及显示技术，亮度调节至100％时，灰度18bit；亮度调节至80％时，灰度为16bit；亮度调节至20％时，灰度为14bit； ▲32.为确保屛体在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求投标人所投LED显示屛必须是通过温度85℃、湿度85％RH的恒定湿热环境运行测试； ▲33.为防止供应商虚假应标，针对以上参数列明需提供首页具有“CNAS”、“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在中标后签订合同时需提供检测报告复印件加盖LED显示屏生产企业公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。 34.为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，在方圆1m内，噪音声压须≤6.5dBA；（提供国家级质量监督检验中心的检测报告） 35.为了保证LED显示屏质量，将样品放入温度为（35±2）℃浓度（5±1）%溶液：NaCI,PH值：6.5-7.2的盐雾试验箱中连续喷雾24h,试验结束后LED模组外观无腐蚀现象；（提供国家级质量监督检验中心的检测报告） ▲36.LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书、CE、ROHS、FCC证书，提供证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证。 |  |
| 2 | 电源 | 1、工作温度：-30℃～+60℃;存贮相对湿度：10～90% RH; 2、大气压力：80-106Kpa;存贮温度：-40℃～+80℃; 3、工作相对温度：10～50% RH，无冷凝; |  |
| ３ | 接收卡 | 1.单卡32组RGB数据，支持256*1024像素点； 2.支持静态、1/2至1/64之间的任意扫描类型； 3.集成HUB75E，无需配转接板，减少接插HUB板，减少故障点，故障率低，成本低； 4.支持数据组偏移，数据组交换； 5.支持绝大多数芯片高灰度高刷新，低亮高灰； 6.本卡工作状态监测； 7.支持网线通讯状态检测； 8.支持配置文件回读； 9.先进设计，优质元器件，100%全功能测试出厂； 10.支持工作环境-40℃~80℃； 11.通过CE-EMC、CE-LVD、FCC SDOC认证； 12.可配合多功能卡，实现高温设置自动断电，保证屏体安全；（可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告） 13.为保证能持久运行，接收卡做了电击和能量的危险防护；（可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告） 14. 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的接收卡死锁问题；（可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告） |  |
| 4 | 安全无纸化控制主机及控制软件 | 1、单机可带载230万像素，水平最大3840像素，垂直最大2500像素； 2、集成了两路千兆网口输出，不仅提高了可靠性，更为远程维护LED显示屏带来极大便利; 3、所有输入信号源和输出模式之间均能实现快速无缝切换； 4、带有VGA×1 VESA标准：UXGA@60Hz向下兼容，HDMI×2 VESA标准，HDMI 1.4 ，DVI×1 VESA标准，兼容HDMI 1.4 CV×1 支持PAL \ NTSC 复合视频USB×1 USB2.0，支持高清1080p@30fps或720p@60fps内容U盘播放 5、带有本地USB2.0多媒体播放U盘插入接口; 6、支持3路数字输入端口DVI\HDMI输入分辨率1920*1080@60Hz，支持自定义分辨率； 7、支持点对点输入与输出，支持图像画面任意拼接； 8、支持输入信号源热备份； 9、可预存8种用户模式供用户快速调用； - 10、具有“智能导航”设置功能，方便用户进行快捷设置。 |  |

- 四、服务方案

（实施方案、售后服务方案，格式自拟）

- 五  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位类型：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人签字：

供应商：                         （盖单位章）

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证 |  |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证 |  |
| --- | --- |

供应商：                          （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年       月      日

注：此页仅适用于委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 六、供应商证明材料

（一）营业执照