- 附件：报价文件格式

2025年第二批次试验检测设备采购项目

（采购项目编号：SCJTWC20250537）

报

价

文

件

单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目  录

一、报价函	2

二、报价清单说明	3

三、法定代表人身份证明或授权委托书	6

四、供应商证明材料	8

- 报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

1、我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求完成询价函规定的全部工作，总报价（含增值税）为人民币      元（大写：       ）（此报价提供增值税专票£  普票£，税率为   %）。

- 2、工期：中标后20个日历天内送达指定地点。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到《工作通知单》后，在《工作通知单》规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同你方的《工作通知单》将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

年    月    日

- 二、报价清单说明

- （一）报价清单说明

1、本次报价涵盖了供应商为完成本采购项目所需提供的各项服务，包括但不限于货物款项、运输费用、包装费用、设备检定/校准费用、售后服务费用、备品备件费用以及相关税费等；

2、“报价清单”为通用表格，投标供应商应根据本采购项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误；

3、报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。报价清单中的细目填入的单价或价格，只允许有一个报价。单价×数量结果保留为整数。

- （二）报价清单

| 序号 | 设备及耗材名称 | 需求数量 | 单位 | 单价限价（元） | 单价报价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效预应力检测仪 | 1 | 台 | 180000 |  |  | 设备 |
| 2 | 数显碳化深度测量仪 | 3 | 台 | 280 |  |  | 设备 |
| 3 | 钢筋锈蚀检测仪 | 2 | 台 | 5200 |  |  | 设备 |
| 4 | 裂缝宽度观测仪 | 2 | 台 | 6000 |  |  | 设备 |
| 5 | 运动相机 | 3 | 台 | 2800 |  |  | 设备 |
| 6 | 钢卷尺 | 5 | 把 | 20 |  |  | 设备 |
| 7 | 辐射个人剂量报警仪 | 2 | 台 | 700 |  |  | 设备 |
| 8 | 数显扭矩扳手 | 1 | 台 | 6360 |  |  | 设备 |
| 9 | 运动相机伸长杆 | 1 | 根 | 900 |  |  | 耗材 |
| 10 | 运动相机伸长杆 | 1 | 根 | 1350 |  |  | 耗材 |
| 11 | 无线电锤 | 3 | 把 | 600 |  |  | 耗材 |
| 12 | 无线角磨机 | 1 | 台 | 600 |  |  | 耗材 |
| 13 | 探头 | 175 | 个 | 180 |  |  | 耗材 |
| 14 | 探头 | 17 | 个 | 190 |  |  | 耗材 |
| 15 | 探头 | 17 | 个 | 190 |  |  | 耗材 |
| 16 | 反差剂 | 180 | 瓶 | 22 |  |  | 耗材 |
| 17 | 黑水磁悬液 | 100 | 瓶 | 22 |  |  | 耗材 |
| 18 | 胶片 | 15 | 盒 | 380 |  |  | 耗材 |
| 19 | 超声波检测仪率定装置 | 1 | 台 | 3500 |  |  | 设备 |
| 20 | 高强回弹仪 | 1 | 台 | 3500 |  |  | 设备 |
| 21 | 高应变基桩检测仪 | 1 | 台 | 45000 |  |  | 设备 |
| 22 | 取土环刀 | 2 | 套 | 100 |  |  | 设备 |
| 23 | 钢筋应力计（钢筋计） | 50 | 支 | 500 |  |  | 设备 |
| 24 | 六合一气体检测仪 | 1 | 台 | 17000 |  |  | 设备 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                        （盖章）

日期：     年     月     日

- 三、法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位类型：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

年    月    日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

- 2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替

- （二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                     （项目名称）      （项目编号）的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

法定代表人身份证

授权代理人身份证

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年    月    日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 四、供应商证明材料

- （一）营业执照复印件

- 提供营业执照正本或副本

- （二）开户许可证

- （三）设备技术要求偏离表

| 设备及耗材名称 | 技术要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| *有效预应力检测仪 | 数控式液压泵 功能：可远程控制张拉检测工作，也可以再本地主机上控制油泵实现进回油操作； 通讯方式：无线WIFI、有线USB； 控制最大张力值（防止超张拉）：默认230kN，可根据实际情况修改； 工作电压：48V，直流。标配移动电源，可不用现场接电，独立工作； 加载方式：高低压双泵头，自适应加载速率控制； 卸载方式：电磁阀缓慢卸载，保障钢绞线自主回缩，减少钢绞线损伤，保压力值更稳定； 电机功率控制：可根据需要自主调节油泵工作参数控制张拉速率； 额定功率：550W； 工作最大压力：60MPa； 自检安全/自动排空：有自检程序，在张拉过程中出现数据异常的情况，会提示进入安全模式并自动进行回油操作，保障设备和操作人员的安全；可实现设备的自动排空功能。 智能限位装置： 功能：测试夹片位移量，控制张拉过程，保护工作夹片；压力传感器直接测得压力值 位移传感器：内含三支，等间距分布传感器（确保读取到每个夹片的位移情况，防止工作夹片张拉不均衡造成的错测）； 数据传输方式：无线传输； 位移传感器量程：0～10mm，可大于此量程； 位移读数精度：0.01mm； 压力传感器量程：0～250kN，可大于此量程； 压力读数精度：优于0.5%FS； 数据处理系统： 功能：实时记录并绘制张拉数据曲线、数据分析及记录上传，根据数据处理算法判断张拉力是否为有效张拉力； 操作系统：WINDOWS，兼容性好； 运行内存：不低于8GB；存储空间：不低于128GB，可存储大量数据； 屏幕显示：13英寸屏幕，2K分辨率，并且支持多点触控；可显示数据：位移、油压、压力； 千斤顶： 公称油压：52MPa； 张拉活塞面积：4.77×10-3m2；公称张力：248kN； 张拉最大行程：110mm；穿心孔径：大于φ16mm； 以上标配单索千斤顶参数，可根据需求选取其余配置千斤顶：以上参数，必要时可要求提供作证材料。 依据标准： 行业/协会规程：T/CECSG：J51-01-2020公路桥梁锚下有效预应力检测技术规程。 |  |
| 数显碳化深度测量仪 | 外形尺寸：115x60x12mm； 测量深度：26mm；分度值：0.0lmm。 |  |
| 钢筋锈蚀检测仪 | 锈蚀检测方法：单极性/双电极； 锈蚀测量范围(mV)：士1000/0~100； 锈蚀测试精度(mV)：士0.1/±0.1； 锈蚀测点间距X：0~100 可设/20固定； 锈蚀测点间距Y：0~100可设/0~100可设； 显示屏：160x128反射式液晶显示屏； 工作时间(h)：>40； 供电方式：内置锂电池； 数据传输：支持U盘存储； 数据存储：存储234个点(最大存储68个构件)； 主机尺寸(mm)：212x134x50； 电极尺寸(mm)：30x180。 |  |
| 裂缝宽度观测仪 | 操作方式：触摸屏； 图像格式：BMP格式800x600； 测量范围(mm)：0~10； 探头尺寸(mm)：45x45 x168； 测试精度(mm)：<士0.01； 探头重量(kg)：0.26(含锂电池)； 工作环境(温度(°C)/湿度(RH))：温度：-20~+60湿度：<90%； 供电方式：内置锂电池。 |  |
| 运动相机 | 视频规格：支持5.3K60P； 防抖技术：HyperSmooth 5.0； 电池续航：使用低温Enduro电池； 屏幕尺寸：1.4+2.27英寸； 防手震技术：HyperSmooth 5.0； 传感器类型：CMOS； 传感器尺寸：1/1.9英寸； 麦克风：3个降风噪麦克风； 其他功能：语言控制； 防水能力：10米防水；支持广角拍摄； 适用场景：骑行，滑雪，速降；存储介质：SD卡。 |  |
| 钢卷尺 | 精度：Ⅱ级精度；量程：0~5m。 |  |
| 辐射个人剂量报警仪 | 规格型号：BG2010-B； 测量范围：0.01μSv/h-30mSv/h； 重量：≤90g； 外形尺寸：116X60X22(mm)； 单位 ：uSv/h、mSv/h、uR/h和cpm； 显示屏 ：LCD液晶； 软件功能： 超阙值报警 可根据需求设置报警限值；个人剂量管理系统与PC连接使用。 |  |
| 数显扭矩扳手 | 规格型号：MDS-1500； 扭矩范围：300-1500N.m； 精度：±1%； 长度：≤1000mm； 重量：≤7.0kg； 方头尺寸：1"； 五种扭矩单位：(N.m、ft.lb、in.lb、kgf.cm、kgf.m)； 工作电压：3.7VDC（1节3.7V锂电池）； 工作环境温度：：-10~60℃； 工作环境湿度：≤90%； 功能：数据保存以及传输和声光报警。 |  |
| 运动相机伸长杆 | 材质：加强碳钎维； 延伸长度：10m； 接口：英制1/4接头； 其他：配置包含：夹固定1/4金属云台、横竖拍手机架、固定螺杆、运动相机街头。 |  |
| 运动相机伸长杆 | 材质：加强碳钎维； 延伸长度：15m； 接口：英制1/4接头； 其他：配置包含：夹固定1/4金属云台、横竖拍手机架、固定螺杆、运动相机街头。 |  |
| 无线电锤 | 额定电压：220V-50Hz； 额定输入功率：1050瓦； 额定空载速率：1250转/分钟； 额定负载锤击数：3800次/分钟； 冲击能量：5焦耳； 钻孔能力：最大钻孔能力 26毫米； 最佳钻孔范围 8-14毫米； 钻头类型：方柄夹头； 重量(不含侧手柄、电源线)：4.3千克； 锤钻功能：配合四坑方柄钻头，适用混凝土/砖墙/石材打孔； 电镐功能：配合四坑方柄尖镐/扁镐适用铲凿作业。 |  |
| 无线角磨机 | 电压：21V； 空载转速：7500r/min； 锯片直径：110mm； 电池型号：7.5Ah； 电池数量：2； 其他：配置包含金属切割片*3；薄纱轮片*1；百叶轮*1；防护罩*1；原装把手*1；压板一对。 |  |
| 探头 | 型号：5PK2.5 8X12； 探头重量：≤37g； 连接器型号：Q9； 角度：角度偏差满足±2°； 前言：前言满足±1mm； 探头尺寸(mm)：28.5x16.4x21.6mm； 延时时间：6.5~7.0us； 晶片材料：压电陶瓷； 声束偏向角：≤2°； 偏移：≤1mm； 近场长度：42至55mm。 |  |
| 探头 | 型号：5P 9X9 A60； 探头重量：≤37g； 连接器型号：Q9； 角度：角度偏差满足±2°； 前言：前言满足±1mm； 探头尺寸(mm)：30x13.8x21mm； 延时时间：6.5~7.0us； 晶片材料：压电陶瓷；声束偏向角：≤2°； 偏移：≤1mm； 近场长度：32~48mm。 |  |
| 探头 | 型号：5P 9X9 A70； 探头重量：≤37g； 连接器型号：Q9； 角度：角度偏差满足±2°； 前言：前言满足±1mm； 探头尺寸(mm)：30x13.8x21mm； 延时时间：7.2~7.6us； 晶片材料：压电陶瓷；声束偏向角：≤2°； 偏移：≤1mm；近场长度：32~48mm。 |  |
| 反差剂 | 规格型号：FC-5 |  |
| 黑水磁悬液 | 规格型号：HD-BW |  |
| 胶片 | 型号：（长度300mm×80mm)，每盒200张 |  |
| 超声波检测仪率定装置 | 1、超声波检测仪率定装包含一下配件：（1）定滑轮；（2）螺栓；（3）刻度尺；（4）支架；（5）发射换能器；（6）接收换能器。 2、最小刻度值未1mm。 |  |
| 高强回弹仪 | - 1、标称能量为4.5J混凝土回弹仪,适用于混凝土强度范围为(50~100)MPa； - 2、在洛氏硬度HRC为60+2的钢砧上,标称能量为45J混凝土回弹仪的率定值应为88±2； - 3、弹击拉簧应处子自由状态,在弹击锤与弹击杆碰撞瞬间,弹击锤起跳点应位于指针指示刻度尺的零点处； 4、回弹仪使用时的环境温度应为(-4～40)℃。 |  |
| *高应变基桩检测仪 | 1、主控单元：低功耗嵌入式工业计算机； 2、显示屏：8.4寸真彩液晶显示屏（高亮）800x600； 3、存储容量：16G； 4、供电模式：内置高性能复充锂电池≥8小时，亮度显示精确到10%； 5、操作方式：触摸屏； 6、数据传输：USB模式（即插即用），无需重启； 7、数据管理：向导式数据管理模式（国内首创）； 8、输入法：支持中英文输入法； 9、升级模式：U盘直接升级，无需重启； 10、采样间隔：5μs～65535μs； 11、采样分辨率：24位AD； 12、信号带宽：1Hz ～ 12KHz； 13、浮点放大器：1～256倍（根据信号大小仪器自动调节）； 14、系统噪声：＜20μv（加速度计），＜2μv（应变计）； 15、动态范围：≥100dB； 16、数据传输模式：USB2.0； 17、记录长度：1024点； 18、通道数：4通道（2通道加速度+2通道应变）； 19、传感器：速度计、前置IC压电加速度计、应变环； 20、工作温度：-20℃～+55℃。 |  |
| 取土环刀 | 61.8mm×20mm |  |
| 钢筋应力计（钢筋计） | 1、仪器规格Ф20； 2、测量范围：拉：0-60kN，压：0-30kN； 3、测线长度：5-20米； 4、线圈电阻：≥600Ω； 5、绝缘电阻：≥50Ω； 6、工作环境稳定：-25℃-+60℃； 7、防渗水压力：0.5MPa。 |  |
| *六合一气体检测仪 | 1、检测气体参数：NO、NO2、CO、CO2、SO2、H2S。 2、具有气体预警功能。 3、量程与精度应满足： CO：0～1000ppm，0.1ppm； H2S：0～100ppm，0.01ppm； CO2：0～5000ppm，1ppm； SO2：0～100ppm，0.01ppm； NO2：0～100ppm，0.01ppm； NO：0～100ppm，0.01ppm。 |  |

注：后附带“*”的设备技术要求的佐证资料。

供应商：                        （盖章）

- 年    月    日

- 带“*”设备技术要求的佐证资料

- （四）承诺函

承诺函

四川济通工程试验检测有限公司：

我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，决定参加该项目投标，我方在此承诺：

1、售后服务承诺：

（1）设备保质期为验收合格日起至少2年。质保期内如设备出现自身质量问题，凭保修单免费维修。

（2）在质保期内，凡正常使用出现故障，乙方需提供免费维修，并负担维修过程中的费用。如质保期内非人为因素，仪器设备维修1年达2次及以上，供应商应免费更换同品牌同型号的仪器。

（3）质保期内以及设备检定/校准周期内，设备稳定性差或期间核查中出现2次及以上超出规定精度要求或影响检测结果准确性的，供应商应免费更换同品牌同型号的仪器

（4）设备故障报修的响应时间为24个小时。如果设备故障在检修24个小时后仍无法排除，乙方应将其送修，送修时间如超过7天且甲方急需使用时，乙方应免费提供不低于故障设备档次的备用设备供甲方使用，直到故障设备修复。

（5）供应商供货时须提供对应设备以四川济通工程试验检测有限公司出具的第三方检校合格检校证书。

2、我方人员、设备等方面满足本采购项目服务要求；

3、投标有效期：自供应商提交报价文件截止之日起计算60日历天；

4、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确；

5、我方所递交的报价文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒），若提交的资料含有虚假信息，导致采购方遭受损失，我方将承担相应责任，并支付本次中标价格30%的违约金。。

特此承诺！

供应商：                        （盖章）

日期：     年     月     日